昆生环复〔2026〕5-2号

昆明市生态环境局关于《云南省妇幼保健院鼓楼路86号院区实验室及门诊建设项目

环境影响报告表》的批复

云南省妇幼保健院（云南省妇女儿童医院）：

你单位委托云南佳亿信环保科技有限公司编制的《云南省妇幼保健院鼓楼路86号院区实验室及门诊建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2510-530103-04-01-709900）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条及《建设项目环境保护管理条例》第九条之规定，经研究，批复如下：

一、项目建设地点位于昆明市盘龙区鼓楼街道鼓楼路86号。项目租用现有楼房，总建筑5层楼，占地面积1054.14m2，建筑面积约2490.32m2。主要建设：分子遗传实验室、新生儿遗传代谢病筛查实验室及血清学产前筛查实验室、国家早期诊断实验室及临床基因扩增实验室、门诊区。本项目年接诊病患约4.38万人，检验样本量为35.6万例，不设病床床位。项目所有实验室均属于Ⅱ级生物安全实验室，不属于P3、P4生物安全实验室及转基因实验室。

项目总投资：总投资405万元，环保投资42.6万元。

项目擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，违法行为已交由昆明市生态环境保护综合行政执法支队查处。

根据昆明市生态环境工程评估中心出具的《关于对〈云南省妇幼保健院鼓楼路86号院区实验室及门诊建设项目环境影响报告表〉的技术评估意见》（昆环评估意见〔2025〕5-2号），同意项目按照《报告表》所述工程内容、规模、功能、环保对策措施进行建设。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统，并与区域排水系统相协调。

运营期项目生活污水经化粪池预处理后，与其他生产废水一同进入项目一体化污水处理站，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入市政管网，最终进入昆明市第二水质净化厂处理。

（二）严格落实各项大气污染防治措施，确保大气污染物达标排放。

项目共设置2根排气筒，高度不低于16m。

项目运营期实验过程中产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中相应标准（排放浓度及排放速率严格50%执行）。

项目厂界无组织非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

厂区无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A 表A.1 中无组织排放限值。

一体化污水处理站产生的氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

运营期噪声采取设备减振、墙体隔声、距离衰减等措施，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类规范收集，确保不造成二次污染。建立健全固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。

项目运营期固废包括医疗废物、危险废物及一般固废。医疗废物主要为废弃生物样本及实验室耗材，收集后贮存于医疗废物暂存间，定期委托有资质的单位清运处置。项目医废暂存间建设与管理均严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物管理条例》《昆明市医疗废物管理规定》相关要求；污泥、废过滤网、废UV灯管、实验废液等危险废物分类收集后暂存于危险废物暂存间，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012），定期委托有资质单位清运处置；生活垃圾、未受污染的废包装材料收集后委托环卫部门统一清运处理；纯水系统的废滤芯及反渗透膜由供应商回收处理。

（五）做好环境风险应急管理工作。严格执行《报告表》中风险影响评价中的各项防范措施，建设相应的风险防范设施，制定环境事故应急预案并报盘龙分局备案。开展必要的应急培训、宣传和演练。

（六）污染物总量控制指标：挥发性有机物0.000336t/a。

（七）按照《排污许可管理条例》相关规定，纳入固定污染源排污许可管理的，需在项目启动生产设施或发生实际排污前，依法取得排污许可手续。

（八）认真组织实施《报告表》提出的环境监测计划，定期对废气、废水、噪声等监测点进行监测，发现异常立即停产，及时查明原因，采取有效控制措施并向当地人民政府报告。同时，按照环境信息公开有关规定，主动向社会公开污染物排放等相关信息，自觉接受社会监督。

（九）落实《报告表》提出的环境管理制度，落实项目节能降耗、减碳降污措施，不断提升和优化生产工艺，不断推进项目建设与生态环境保护相协调。

三、设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资，严格执行环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

项目建成投入试运行后，按规定自主开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。请市生态环境局盘龙分局负责组织项目环境现场执法和日常监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

六、依法到其他部门办理相关手续。

2026年1月30日

抄送：云南省生态环境厅。市生态环境局盘龙分局，局机关各处室、各直属单位。云南佳亿信环保科技有限公司。

昆明市生态环境局                      2026年1月30日印发