昆生环复〔2026〕1-5号

昆明市生态环境局关于《昆明高聚科技有限

公司年产200吨电子级高端粉体及浆料科技

成果转化项目环境影响报告书》的批复

昆明高聚科技有限公司：

你单位委托云南恩捷实业有限公司编制的《昆明高聚科技有限公司年产200吨电子级高端粉体及浆料科技成果转化项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》，项目代码：2401-530127-04-05-892199）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、项目建设地点位于云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区华狮路7号，租用昆明理工恒达科技股份有限公司综合楼1层和夹层作为生产厂房，占地面积为3000m2。建设电子级铜粉、电子级银粉、电子级银包铜粉、富锂锰基正极材料前驱体、导电浆料生产线及其附属设施。规模为年产电子级铜粉100t/a（其中树枝状铜粉5t/a、球形铜粉70t/a、片状铜粉25t/a）、电子级银粉10t/a、电子级银包铜粉40t/a、富锂锰基正极材料前驱体20t/a、导电浆料30t/a。

项目总投资2000万元，其中环保投资133万元。

项目擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，违法行为已交由昆明市生态环境局嵩明分局查处。

根据昆明市生态环境工程评估中心出具的《关于对〈昆明高聚科技有限公司年产200吨电子级高端粉体及浆料科技成果转化项目环境影响报告书〉的技术评估意见》（昆环评估意见〔2026〕1-1号），在全面落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制，同意项目按《报告书》所述工程内容、规模、功能、环保对策措施进行建设。

二、项目建设及运营期重点做好以下工作。

（一）按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统，与区域排水系统相协调。

项目运营期生产工艺废水、设备清洗废水、纯水机浓水、地面清洗废水、喷淋塔废水经废水收集池收集后，进入MVR蒸发系统设备处理，处理后的废水进入中水收集池暂存，部分回用于喷淋塔用水，其余再经过纯水机制备回用于生产线，不外排。

运营期与施工期生活污水依托厂区现有化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准后，接入市政污水管网，最终进入嵩明县第二污水处理厂处理。

初期雨水依托现有的200m3初期雨水收集池，收集沉淀后回用不外排。

（二）严格落实各项大气污染防治措施，确保大气污染物达标排放。

项目共设置1根排气筒，高度不低于30米。

项目运营期产生的非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准，氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准限值。

项目厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1标准值。

厂区内无组织排放挥发性有机废气浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1标准限值。

项目施工期无土建工程，主要为设备安装，要求施工单位制定施工期环境管理计划。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

项目运营期对生产设备等高噪声设备采取减震、隔声、安装消声器等措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

项目施工期设备安装噪声通过合理安排设备安装时间、采取车间隔声等措施降噪。施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类规范收集，确保不造成二次污染。

项目运营期生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运处理。原辅材料包装收集后暂存于一般固废暂存间，包装桶由供应商回收利用，包装袋收集后外售；废反渗透膜由供应商定期更换回收利用；投料粉尘、转移粉尘和包装粉尘经收集后粉尘暂存于一般固废暂存间后外售，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。MVR蒸发系统蒸发的结晶浓缩液、废活性炭、乙醇回收装置废渣收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）。

施工期作业设备包装废物与生活垃圾一起委托环卫部门清运处置；其他施工建筑垃圾经分类后清运至当地建设部门指定的地点处理。建筑垃圾的处置及管理应严格执行《关于规范城市建筑垃圾管理的实施办法（试行）》。

（五）加强土壤污染防治。项目区通过采取源头控制、过程阻断、对厂区地面进行硬化、分区防渗等措施避免物料或污染物的泄漏对土壤环境造成影响。

（六）做好环境风险应急管理工作。严格执行《报告书》中风险影响评价中的各项防范措施，新建容积不小于248m³的事故应急池，用于收集发生事故时的事故废水，制定突发环境事件应急预案并报市生态环境局嵩明分局备案。开展必要的应急培训、宣传和演练。

（七）污染物总量控制指标：非甲烷总烃：0.19t/a、氨：0.026t/a。非甲烷总烃：0.19t/a总量指标来源于云南建投钢结构股份有限公司。

（八）按照《排污许可管理条例》相关规定，纳入固定污染源排污许可管理的，需在项目启动生产设施或发生实际排污前，依法取得排污许可手续。

（九）认真组织实施《报告书》提出的环境监测计划，定期进行监测，发现异常立即停产，及时查明原因，采取有效控制措施。

三、设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资，严格执行环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目建成调试后，按规定自主开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

请市生态环境局嵩明分局负责组织项目环境现场执法和日常监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

六、依法到其他部门办理相关手续。

2026年2月3日

抄送：云南省生态环境厅。市生态环境局嵩明分局，局机关各处室、各直属单位。云南恩捷实业有限公司。

昆明市生态环境局                         2026年2月3日印发