昆生环复〔2026〕17-8号

昆明市生态环境局关于《云南御润坊香汇食品有限公司米线卷粉工厂2t/h天然气锅炉

扩建项目环境影响报告表》的批复

云南御润坊香汇食品有限公司：

你单位委托昆明绿朗环保科技有限公司编制的《云南御润坊香汇食品有限公司米线卷粉工厂2t/h天然气锅炉扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2509-530131-04-01-908807）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、项目建设地点位于昆明经开区中豪新册产业城D区12幢101号，本项目主要建设内容为：在原有锅炉房内扩建1台2t/h天然气锅炉与现有锅炉交替使用。项目建成后，生产线（米线、卷粉各一条）、产品、产能无变化（鲜米线3000吨/年、卷粉2400吨/年）。同时配套建设危废暂存间，其他工程依托原有项目。

项目总投资50万元，其中环保投资5.2万元。

在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制，同意项目按《报告表》所述工程内容、规模、功能、环保对策措施进行建设。

- 项目建设及运营期重点做好以下工作。

（一）按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统，与区域排水系统相协调。

项目运营期产生的生产废水经自建污水处理设施处理达《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）中表1间接排放标准和《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB5301/T 49-2021）中表1其他工业企业排放标准中较严值后，经园区化粪池处理排入园区污水管网，最终进入倪家营水质净化厂处理。生活污水依托园区已建化粪池处理，最终进入倪家营水质净化厂。

施工期间产生少量的施工人员生活废水依托园区已建化粪池处理，最终进入倪家营水质净化厂。

（二）严格落实各项大气污染防治措施，确保大气污染物达标排放。

项目依托原有1根排气筒，排气筒高度不低于27米。

天然气锅炉燃烧废气产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度（林格曼黑度）排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃气锅炉标准要求。

污水处理站产生的臭气浓度、氨、硫化氢无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准。

施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

项目应合理布置噪声源并采取隔声、降噪及减震等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

施工过程中合理安排施工时间、文明施工。施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类规范收集，确保不造成二次污染。

项目产生的废机油、废紫外灯管等危险废物分类收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位清运处置，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；生活垃圾、机修含油抹布、手套等一般工业固废收集后能回收利用的回收利用，不能回收利用的委托有处置能力的单位进行处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运处置。

（五）做好环境风险应急管理工作。严格执行《报告表》中风险影响评价中的各项防范措施，并建设相应的风险防范设施，做好风险物质管理工作，并编制突发环境事件应急预案报市生态环境局经开分局备案。

（六）项目全厂主要污染物排放总量：氮氧化物0.6t/a、颗粒物0.022t/a、二氧化硫0.0077t/a，氮氧化物总量来源于昆明统一天然气锅炉建设项目氮氧化物剩余量。

（七）按照《排污许可管理条例》相关规定，纳入固定污染源排污许可管理的，需在项目启动生产设施或发生实际排污前，依法取得排污许可手续。

- 认真组织实施《报告表》提出的环境监测计划，定期进行监测，发现异常立即停产，及时查明原因，采取有效控制措施。

三、设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资，严格执行环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目建成调试后，按规定自主开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

请市生态环境局经开分局负责组织项目环境现场执法和日常监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

六、依法到其他部门办理相关手续。

2026年2月11日

抄送：云南省生态环境厅。市生态环境局经开分局，局机关各处室、各直属单位。昆明绿朗环保科技有限公司。

昆明市生态环境局                        2026年2月11日印发