昆生环复〔2026〕18-1号

昆明市生态环境局关于《云南南天司法鉴定

中心建设项目环境影响报告表》的批复

云南南天司法鉴定中心：

你单位委托云南国琨环保科技有限公司编制的《云南南天司法鉴定中心建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、项目位于昆明市滇池度假区紫苑路1号第四、五层，占地面积约380平方米，建筑面积约776平方米，主要建设有法医一般检查室、痕迹实验室、文检仪器室、电子影像鉴定室、法医病理实验室、试剂室、易制毒试剂室等实验室，各个实验室设置相关实验仪器及配套环境保护设施，主要进行法医临床、文书鉴定、痕迹鉴定、法医病理鉴定、法医物证鉴定、法医毒物鉴定、电子数据鉴定、图像鉴定、微量物证鉴定等司法鉴定工作。

项目总投资400万元，环保投资46.4万元，占总投资的11.6%。

根据昆明市生态环境工程评估中心出具的《关于对〈云南南天司法鉴定中心建设项目环境影响报告表〉的技术评估意见》（昆环评估意见〔2026〕18-1号），在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制，原则同意项目按《报告表》所述工程内容、规模、功能、排放标准、环保对策措施进行建设。

项目属于未批先建项目，已由昆明市生态环境保护综合行政执法支队查处（昆生环罚〔2025〕1-28号）。

二、项目建设及运营期重点做好以下工作。

（一）按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统，与区域排水系统相协调。

项目运营期废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，排入市政污水管网后进入昆明市第七、八水质净化厂处理。

项目施工期不在项目区设施工营地，施工人员不在施工现场食宿，施工人员依托已有公共卫生间，不外排。

（二）严格落实各项大气污染防治措施，确保大气污染物达标排放。

项目共设4根排气筒，高度不低于16m。

项目运营期试验产生的非甲烷总烃、甲醛、甲苯、二甲苯、硫酸雾、氯化氢有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；氨有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14551-93）表2中标准限值要求（排放速率严格50%）。

项目未收集的非甲烷总烃、甲醛、甲醇、甲苯、二甲苯、氯化氢、硫酸雾无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值；氨气、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14551-93）表1中限值标准；

厂区内非甲烷总烃浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂房外监控点规定的限值。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

项目运营期，项目东、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，南厂界执行4类标准。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类规范收集，确保不造成二次污染。

项目运营期产生的生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运处置；破碎玻璃、废包装品、打印报告废纸、废弃一次性实验服、帽子、口罩及手套、废离子交换树脂等一般固体废物贮存和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；实验废水、实验室废弃耗材、废活性炭、废SDG吸附剂、医疗废物等危险废物收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位清运处置，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）有关规定。

（五）做好环境风险应急管理工作。严格执行《报告表》中风险影响评价中的各项防范措施，并建设相应风险防范设施，制定突发环境事件应急预案并报市生态环境局滇池度假分局备案。开展必要的应急培训、宣传和演练。

（六）污染物总量控制指标：非甲烷总烃1.20816千克/年、甲醛0.5184千克/年、甲醇0.00144千克/年、甲苯0.0144千克/年、二甲苯0.1152千克/年、硫酸雾0.0162千克/年、氯化氢0.036千克/年、氨0.09千克/年。

（七）认真组织实施《报告表》提出的环境监测计划，定期进行监测，发现异常立即停产，及时查明原因，采取有效控制措施。

三、你单位应当严格落实《报告表》提出的生态保护和环境污染防治的各项措施，严格执行环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目建成调试后，按规定自主开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

请市生态环境局滇池度假分局负责组织项目环境现场执法和日常监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

六、依法到其他部门办理相关手续。

2026年2月11日

抄送：云南省生态环境厅。市生态环境局滇池度假分局，局机关各处室、各直属单位、云南国琨环保科技有限公司。

昆明市生态环境局                        2026年2月11日印发