昆明市生态环境局同意设置石林县

第三污水处理厂入河排污口的决定书

石林县第三污水处理厂：

你单位于2026年2月11日向我部门提出了石林县第三污水处理厂入河排污口设置申请。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，同意石林县第三污水处理厂入河排污口设置，有关决定详见附件。

附件：石林县第三污水处理厂入河排污口设置决定表

2026年2月11日

附件

石林县第三污水处理厂入河排污口设置决定表

| 一、入河排污口基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入河排污口类型 | 一级分类 |  | 二级分类 |  |  |  | 三级分类 |  |
|  | 工业排污口 |  | 工业园区污水处理厂 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口名称 | 入河排污口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 入河排污口编码 | B53012601 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设置类型 | 新设 改设 扩大 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、责任主体基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任主体名称：云南石林产业园区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 | 云南省昆明市石林县鹿阜街道东门社区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人及联系电话 | 姓名：罗晓俊 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污许可证或排污登记编号 | 尚未申请 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否位于产业园区 | 是（园区名称： 云南石林产业园区管理委员会） 否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、排污口设置基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入河排污口 设置地点 | 云南省昆明市石林县鹿阜街道东门社区 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排入水体名称：巴江 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排污口与排入水体关系：右岸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水去向：巴江→南盘江 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所在流域：南盘江流域 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经度：E103°16′14.789″ 纬度：N24°45′45.998″ |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水排放方式 | 连续 间歇 | 入河 方式 |  | 明渠 管道 泵站 涵闸 箱涵 其他：_______ |  |  |  |  |
| 是否共用 | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 入河排污口截面信息 | 圆形截面：d=0.4m,s=0.1256m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否属于规模以上 排污口 | 是 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 全年 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污水排放量（万t/a） |  |  | 污染物排放量（t/a） | 污水日排放量（t/d） |  | 污染物日排放量（t/d） |
| COD | 40 | 249.84 |  |  | 99.94 | / |  | / |
| NH3-N | 5 |  |  |  | 12.49 |  |  | / |
| TN | 15 |  |  |  | 37.48 |  |  | / |
| TP | 0.2 |  |  |  | 0.5 |  |  | / |
| 总氰化物 | 0.5 |  |  |  | 1.25 |  |  | / |
| 氯化物 | 350 |  |  |  | 874.44 |  |  | / |
| 总有机碳 | 20 |  |  |  | 49.97 |  |  | / |
| 急性毒性（HgCl2） | 0.07 |  |  |  | 0.17 |  |  | / |
| 信息公开要求： 根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求，该入河排污口的名称、编码、类型、管理单位、责任主体、监督单位、地理坐标、污水排放去向、排入水功能区/水质目标等信息应以标识牌/二维码/显示屏等方式在入河排污口处信息公开。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施： 云南石林产业园区管理委员会应当按照排污单位有关要求，做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水生态环境保护措施： 为减免该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施，建议安装入河排污口污染物监测设备，与生态环境部门进行联网，并按相关要求制定监测计划并开展排污口水质监测，配合生态环境部门开展监督管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要注意的事项： 1、在满足污染物达标排放要求基础上，应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求； 2、该入河排污口严禁超标、超总量排放，严禁擅自新建、改建或者扩大排污口。 3、应对应急管控系统、标识牌、计量设备、监测设备、入河管道开展日常维护，确保设施正常运行。 4、该入河排污口排放废水前应依法申请办理排污许可手续。 5、应在收到决定书的20个工作日内，将审核后的《石林第三污水处理厂入河排污口设置论证报告》及该项目入河排污口设置决定书送昆明市生态环境局石林分局报备。 请昆明市生态环境局石林分局依据该项目入河排污口设置决定书，负责组织并加强对该入河排污口现场检查和监督管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |