昆生环复〔2026〕2-5号

昆明市生态环境局关于《云南佩林检测研发

实验室建设项目环境影响报告表》的批复

云南佩林科技有限公司：

你单位委托云南涔霖环保科技有限公司编制的《云南佩林检测研发实验室建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2511-530102-04-01-738340）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、项目位于云南省昆明市沙坝营龙泉路539号，项目总占地面积1055㎡。项目租用五华区智能化汽车产业园1栋2层进行改造建设作为实验场所，建设内容包括有机实验区、无机实验区、调香室、评吸室等。项目建成后主要对农残、矿石、土壤等进行检测和开展开环葫芦脲超分子材料及香精香料等的研发工作。项目设计最大检测量农残检测10000批次/年、矿石检测13600批次/年、香精香料800批次/年、超分子材料开环葫芦脲200批次/年、葫芦脲200批次/年。

项目总投资500万元，环保投资13.5万元。

根据昆明市生态环境工程评估中心出具的《关于对〈云南佩林检测研发实验室建设项目环境影响报告表〉的技术评估意见》（昆环评估意见〔2026〕2-2号），在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染物防治措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制，同意项目按《报告表》所述工程内容、规模、功能、环保对策措施进行建设。

二、项目建设及运营期间重点做好以下工作

（一）按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统，并与区域排水系统相协调。

项目运营期实验器皿前两道清洗废水、实验废液收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位清运处理；实验器皿第三道及之后清洗废水、纯水制备废水、实验器具润洗废水经中和沉淀池处理后与生活污水、地面清洁废水一起排入园区化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排入市政污水管网，最终进入昆明市第五水质净化厂处理。

施工期生活污水依托园区已建化粪池处理后排入市政污水管网进入昆明市第五水质净化厂处理。

（二）严格落实各项大气污染防治措施，确保大气污染物达标排放。

项目共设置2根排气筒，排气筒高度不低于15米。

项目运营期产生的非甲烷总烃、甲苯、甲醇、氮氧化物、氯化氢、氟化物、硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，排放速率严格50%。氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值。

厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、甲醇、氮氧化物、氯化氢、氟化物、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准。

厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值。

施工期采取场地定时清扫、洒水降尘等防治措施，无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

运营期采取建筑隔声、安装减震等措施后，项目厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

施工期加强施工管理，合理安排施工时间，场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）排放限值。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类规范收集，确保不造成二次污染。建立健全工业固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。

运营期实验检测废液、废化学试剂、沾染化学试剂物品、废活性炭、碱喷淋塔废液、喷淋塔沉渣、中和沉淀池污泥、矿石土壤处理集尘灰等危险废物分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位清运处置。危险废物严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）有关规定。纯水制备废过滤膜由厂家更换回收；破碎玻璃、废弃包装物统一收集后交由有资质的单位清运处置；生活垃圾委托环卫部门清运处置。

施工期产生的一般固废能回收的回收利用，不能回收的委托有资质的单位清运处置。生活垃圾委托环卫部门清运处置。

（五）做好环境风险应急管理工作。严格执行《报告表》中风险影响评价的各项防范措施，制定突发环境事件应急预案并报市生态环境局五华分局备案。开展必要的应急培训、宣传和演练。

（六）认真组织实施《报告表》提出的环境监测计划，定期进行监测，发现异常立即停产，及时查明原因，采取有效控制措施。

（七）污染物总量控制指标：非甲烷总烃排放量0.0899t/a，氮氧化物排放量0.0561t/a。

三、设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资，严格执行环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目建成调试后，按规定自主开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。请市生态环境局五华分局负责组织项目环境现场执法和日常监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

六、依法到其他部门办理相关手续。

2026年2月13日

抄送：云南省生态环境厅。市生态环境局五华分局，局机关各处室、各直属单位。云南涔霖环保科技有限公司。

昆明市生态环境局                        2026年2月13日印发